- 2025年南宁市职工职业技能大赛一类赛决赛

- 化学实验室技术赛项

- 技

- 术

- 文

- 件

- 2025年南宁市职工职业技能大赛组委会

- 2025年7月

目  录

一、技术描述	- 1 -

（一）项目概要	- 1 -

（二）基本要求	- 1 -

二、试题与评判标准	- 3 -

（一）试题	- 3 -

（二）比赛时间及试题具体内容	- 3 -

（三）评判标准	- 5 -

三、竞赛细则	- 6 -

（一）技术与赛务保障工作	- 6 -

（二）评判工作	- 7 -

（三）违规情形和处理	- 8 -

（四）问题或争议的处理	- 10 -

四、竞赛场地、设施设备等安排	- 11 -

（一）赛场规格要求	- 11 -

（二）基础设施清单	- 12 -

五、安全、健康要求	- 13 -

（一）健康安全和绿色环保	- 13 -

（二）项目特别规定	- 14 -

附件：实操考试样题	- 16 -

任务1  化学分析操作样品总酸含量的测定	- 16 -

任务2  仪器分析操作水样中金属铁含量的测定（分光光度法）	- 21 -

# 一、技术描述

## （一）项目概要

化学检验员的工作是许多行业产品质量的基础，是使用化学分析仪器和理化仪器等设备，对试剂溶剂、日用化工品、化学肥料、化学农药、涂料染料颜料、煤炭焦化、水泥和气体等化工产品的成品、半成品、原材料及中间过程进行检验、检测和分析的人员。

职业典型工作任务涵盖化学检验人员特定职能和整体角色的执行，涉及物质的制备、定量分析、质量控制等， 典型工作任务具体可包括： 样品采集与预处理、物质的制备、定性与定量分析、数据记录与分析、质量控制、工作管理以及健康、安全、环保及废弃物处置等。

本赛项竞赛技术文件参照《化学检验工国家职业标准》（2002年版）高级工（三级）。

## （二）基本要求

通过技能竞赛考查选手运用专业基础知识的能力、质量控制及现场分析与处理样品的能力；考查选手工作效率、职业健康、安全生产、环境保护的职业素养；考查选手实事求是的科学态度，严细致的工作作风，清洁整齐的良好工作习惯。

| 相关要求 |  | 权重比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 理论考试 | 30 |
| 基本要求 | —了解标准化计量质量基础知识、化学基础知识、分析化学知识、滴定分析知识、分子吸收光谱法知识、原子吸收光谱法知识、电化学分析法知识 色谱法知识、工业分析知识、有机分析知识、环境保护基础知识等 —能运用专业知识解答实际问题 |  |
| 2 | 化学分析操作 | 35 |
| 基本要求 | —掌握化学分析检测的基本原理，具有较强的基础操作技能 —能应用化学分析方法对样品总酸含量进行分析，包括样品的称量、标准滴定溶液的标定、物质含量测定、数据处理和报告撰写 |  |
| 3 | 仪器分析操作 | 35 |
| 基本要求 | —掌握分光光度法分析的基本原理，能熟练操作分光光度计及与分析仪器配套使用的计算机 —能应用分光光度法分析检测水样中微量金属铁含量，包括溶液配制、分光光度计使用、标准曲线制作、微量铁含量测定、数据处理和报告撰写 |  |
| 合计 |  | 100 |

# 二、试题与评判标准

## （一）试题

1.基本内容

竞赛采用个人赛形式进行，单独计算成绩，决出比赛名次。本项目由理论考试和实操考试两个模块组成，其中实操考试由工业乙酸含量的测定和水样中金属铁含量的测定两个任务。

2.命题方式

本次竞赛命题参照世界技能大赛及全国技能大赛模式，主要参考化学实验技术赛项国赛评分标准和《化学检验员》职业技能标准高级技能（三级）要求及当前化学检验员职业发展需求。

## （二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排每个竞赛模块独立计时，完成两个模块三个任务的竞赛。

| 项目 | 模块编号 | 任务名称 | 竞赛时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学检验员 | 模块一 | 理论考试 | 90分钟 |
|  | 模块二 | 任务1：化学分析操作 样品总酸含量的测定 | 120分钟 |
|  |  | 任务2：仪器分析操作 水样中金属铁含量的测定 | 120分钟 |
| 合计 |  |  | 300分钟 |

2.试题具体内容

本赛项竞赛试题由理论考试、实操考试两个部分试题组成。

（1）理论考试

理论知识考试采取闭卷笔答方式进行，内容以“化学检验员职业技能等级认定（三级/高级工）”基本理论知识为主，适当增加新技术、新技能等相关知识，题型设有单选题、多选题、是非题。

（2）实操考试

实操考试包括两个任务，化学分析操作和仪器分析操作

①任务一： 样品总酸含量的测定

本任务考察选手利用化学分析方法对样品总酸含量测定的能力，包括样品的称量、标准滴定溶液的标定、工业乙酸总酸含量测定、数据处理和报告撰写。

②任务二：水样中金属铁含量的测定（分光光度法）

本任务考察选手利用分光光度计测定水样中金属铁含量的分析能力，包括溶液配制、分光光度计使用、标准曲线制作、水样中微量铁含量测定、数据处理和报告撰写。

实操考试样题见附件。

## （三）评判标准

1.分数权重：

| 模块 编号 | 模块名称 | 竞赛 时间 | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价分 | 权重 | 小计 |
| 一 | 理论考试 | 90分钟 | 100 | 30% | 30 |
| 二 | 任务1.化学分析操作 样品总酸含量测定 | 120分钟 | 100 | 35% | 35 |
|  | 任务2.仪器分析操作 水样中金属铁含量的测定 | 120分钟 | 100 | 35% | 35 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

各个评分项的分数应精确到小数点后两位，小数点后第三位数字采用四舍五入。

2.评判方法：

（1）理论采用线下集中考核方式进行，由监考人员批改试卷统计成绩，现场裁判员确认，占比30%，按30%记录该模块得分。分数经评审裁判、监督人员、仲裁人员、裁判长、专家组长审核后生效。

（2）技能操作竞赛采用过程评价与结果性评分相结合。过程性评价部分：由裁判员根据选手现场实际操作规范程度、操作质量、文明操作、健康安全环保等，依据实操评分细则对选手现场操作进行评分。结果性评定部分：现场考核结束后，安排专人在选手信息密封情况下将所有分析结果数据汇总并按规范进行差异性等取舍处理后得出真值，裁判依据真值和选手现场测定的结果进行工作曲线相关性、精密度和准确度的评分；实操考试占比70%，实操考试的两个考核任务均按百分制进行评分，各占35%，以两个任务的总分记录该项得分。每一选手的密封试卷由1名裁判进行结果成绩的评定，由另1名裁判进行结果成绩的复核，并经裁判长的复核签字确定，在监督人员的现场监督下进行结果成绩确定。

3.成绩并列

各组裁判进行复核后由工作人员录入，裁判长最后进行审核，各裁判员签名确认。当出现选手总成绩并列的情况时，以操作技能竞赛成绩高者优先。如果成绩再并列时，以任务2仪器分析考核成绩高者优先。

4.成绩的计算

个人得分 = A×30％＋B×35％+ C×35％

A—理论考试得分

B—化学分析考核得分

C—仪器分析考核得分

# 三、竞赛细则

## （一）技术与赛务保障工作

技术与赛务保障工作由场地负责人、其他技术与赛务保障人员共同完成。

1.场地负责人

场地负责人负责组织相关工作人员做好竞赛设施设备、工具、材料落实及场地布置，参与赛务管理手册编制，赛前准备和现场技术支持与后勤保障等工作。场地工作人员根据场地负责人的工作安排，负责协助场地负责人开展相关工作。场地负责人和工作人员在竞赛期间应全程在竞赛区域值守，本着廉洁、诚信的原则履行职责，确保大赛公平公正。

2.其他技术与赛务保障人员

其他技术与赛务保障人员包括由执委会为各项目配备的竞赛联络员、技术负责人、录分员及赛务保障人员。具体职责是按照竞赛技术规则规定和大赛统一要求，在执委会相关部门领导下做好相应的竞赛保障工作。

（1）赛务组

负责有关赛务工作安排。主要包括负责选手抽签、竞赛场次轮转安排等工作。

（2）监考组

负责竞赛现场的检录、监考工作，主要包括：核对选手证件；维护赛场纪律；控制竞赛时间；记录赛场情况，做好监考记录；纠正选手违规行为，并对情节严重者及时向裁判长报告；参与竞赛的抽签工作。

## （二）评判工作

裁判长不参与具体评判。竞赛开始前，裁判长根据裁判员数量、工作需要、裁判员技术能力特长等情况，对裁判员进行工作分工。竞赛过程中，裁判员按照分工，依据评判标准和相关技术要求开展评判工作。

1.裁判长职责

（1）在组委会的领导下，秉承公平公正的原则接受执委会的具体管理；

（2）做好相应沟通协调，落实竞赛各项技术工作；

（3）按时、认真组织完成本项目技术工作文件的编制工作；

（4）带头坚持并维护竞赛公平公正，遵守保密纪律，不得有影响竞赛公平公正的言行；

（5）按照组委会要求和执委会安排，参加并做好本项目裁判员的赛前培训，主持做好本项目赛前技术交流；

（6）采取多种措施保证公平公正，组织全体裁判员做好本项目评判和相关技术工作；

（7）组织本项目开展技术总结和技术点评。

2.裁判员职责

（1）参加赛前培训和技术讨论，熟练掌握竞赛技术规则；

（2）对有争议的问题提出客观、公正、合理的意见和建议；

（3）服从裁判长工作安排，认真做好本职工作；

（4）公平公正执裁，不徇私舞弊；

（5）坚守岗位，严格遵守执裁时间安排，保证执裁工作正常进行。

3.签署《竞赛行为规范承诺书》

裁判长、裁判员确定后，执委会按照组委会要求组织裁判人员签署《竞赛行为规范承诺书》。凡未签署《竞赛行为规范承诺书》、未经批准不参加赛前培训的，不得从事执裁工作。

## （三）违规情形和处理

1.选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分

（1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，扣10～20分，情况严重者取消比赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。

2.违规处理范围

2025年南宁市职工职业技能大赛期间，对参赛选手、裁判人员、场地负责人、其他赛务保障工作人员、各参赛队领队及助理、执裁观察员及保障观察员等，出现违反《竞赛行为规范承诺书》和本项目技术工作文件中公布的竞赛纪律或其他有碍竞赛公平公正的行为，由相应的人员或机构及时纠正并处理。

3.违规处理实施人

（1）参赛选手

在2025年南宁市职工职业技能大赛期间的违规行为，由裁判长依据相关规定处理或组织裁判员研究后处理，并将处理结果报监督仲裁委。

（2）其他人员（包括裁判人员、场地负责人、其他赛务技术保障人员、各参赛队领队及助理等）

在2025年南宁市职工职业技能大赛期间的违规行为，由执委会监督仲裁协助部配合组委会监督仲裁委处理。处理意见抄送组委会秘书处、技术工作组及执委会相关部门。

4.违规处理结果

对上述违规行为，视情节给予约谈、警告、严重警告处理。受到严重警告的人员，将限制其今后参与区级及以上竞赛的相关工作。受到违规处理较多的参赛队，组委会将对其今后参赛工作进行限制。处理结果将与相关人员评价和评估相结合，并在一定范围内通报。对裁判长的处理结果纳入其工作评估。对各参赛领队及助理违规行为的处理结果 ，通报本人所在单位。

5.违规处理登记

违规行为处理结果，由实施人在《2025年南宁市职工职业技能大赛违规行为处理登记表》中记录并交执委会存档备查。在2025年南宁市职工职业技能大赛结束后1周内，由执委会汇总违规处理情况报送组委会备案。

## （四）问题或争议的处理

2025年南宁市职工职业技能大赛期间，与竞赛有关的问题或争议，各方应通过正当渠道并按程序反映和申诉，不得擅自传播、扩散未经核查证实的言论、信息。

对竞赛期间出现的问题或争议按以下程序解决：

1.竞赛项目内解决

参赛选手、裁判员发现竞赛过程中存在问题或争议，应向裁判长反映。裁判长依据相关规定处理或组织比赛现场裁判员研究解决。处理意见需比赛现场全体裁判员表决的，须获全体裁判员半数以上通过。最终处理意见应及时告知意见反映人，并填写《2025年南宁市职工职业技能大赛问题或争议处理记录表》。

2.监督仲裁委解决

对项目内处理结果有异议的，在参赛选手成绩最终确认锁定前，各参赛队领队可向监督仲裁委出具署名的书面反映材料并举证。监督仲裁委在执委会监督仲裁协助部协助下受理并开展调查工作。其中，经调查确认所反映情况属技术性问题或争议的，仍交由各竞赛项目内解决。属非技术性问题或争议，由监督仲裁委作出最终裁决。

各类问题或争议处理情况，由执委会监督仲裁协助部填写《争议处理记录表》报监督仲裁委备案。

# 四、竞赛场地、设施设备等安排

## （一）赛场规格要求

本项目场地总体面积约200㎡，主要划分为赛场分竞赛区和非竞赛区，具体安排如下：

竞赛区：指赛场竞赛工位区域，分为化学分析竞赛区、仪器分析竞赛区、样品称量区竞赛场地。化学分析竞赛区和仪器分析竞赛区至少有15-20个工位，工位不小于150cm×60cm的操作台，操作台配有水龙头和水槽；仪器分析竞赛区，配有分光光度室一间，配备至少5台以上分光光度计和电脑；样品称量区配备6台以上的电子分析天平。

非竞赛区：登分室、选手检录/候场区、物料存放区。

1.登分室：用于竞赛项目分数统计、汇总使用。

2.选手检录/候场区：用于赛场纪律说明、选手检录与候场使用。

3.物料存放区：用于备用设备、物料存放使用。

## （二）基础设施清单

主要仪器设备和化学试剂清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见分光光度计 | 符合现行国家标准 | 承办单位提供 |
| 2 | 分析天平 | 感量0.1mg | 承办单位提供 |
| 3 | 滴定管 | 50mL | 自带，1支 |
| 4 | 容量瓶 | 100mL | 自带，12个 |
| 5 | 容量瓶 | 250mL | 自带，2个 |
| 6 | 移液管 | 25mL | 自带，2支 |
| 7 | 吸量管 | 5mL，10mL | 自带，数量自定 |
| 8 | 石英/玻璃比色皿 | 1cm | 自带，各2个 |
| 9 | 实验服（白大褂） | 白色、无标识 | 自带 |
| 10 | 量筒 | 50mL | 承办单位提供 |
| 11 | 量筒 | 100mL | 承办单位提供 |
| 12 | 锥形瓶 | 8个 | 承办单位提供 |
| 13 | 烧杯 | 100mL，250mL，若干 | 承办单位提供 |
| 14 | 标签纸 | 若干 | 承办单位提供 |
| 15 | 记号笔 | 黑色 | 承办单位提供 |
| 16 | 称量手套 | 若干 | 承办单位提供 |
| 17 | 签字笔 | 黑色 | 自带 |
| 18 | 其他用品（如吸水纸、洗瓶、滴管、废液缸等） | 若干 | 承办单位提供 |
| 19 | 个人安全防护用品 | 1套 | 承办单位提供 |
| 20 | 氢氧化钠标准溶液 | 0.1-0.2 mol/L | 承办单位提供 |
| 21 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准试剂（恒重） | 承办单位提供 |
| 22 | 酚酞指示剂 | 10g/L | 承办单位提供 |
| 23 | 工业乙酸样品 | 含量约为10% | 承办单位提供 |
| 24 | 食醋样品 |  | 承办单位提供 |
| 24 | 铁标准储备液 |  | 承办单位提供 |
| 25 | 水样 |  | 承办单位提供 |
| 26 | 磺基水杨酸溶液 | 10% | 承办单位提供 |
| 27 | 氨水溶液 | 1+1 | 承办单位提供 |
| 28 | 盐酸羟胺溶液 | 1% | 承办单位提供 |
| 29 | 醋酸-醋酸钠缓冲溶液 | pH=4.6 | 承办单位提供 |
| 30 | 邻菲啰啉溶液 | 0.1% | 承办单位提供 |
| 31 | 纯水 | 无二氧化碳 | 承办单位提供 |
| 32 | 计算器 |  | 承办单位提供 |

# 五、安全、健康要求

## （一）健康安全和绿色环保

参赛选手应爱护赛场的设备设施，按规定的操作程序谨慎使用赛场的设备设施；所有操作应符合安全卫生要求；参赛者需维护比赛场地卫生，无任何遗留物品影响后续选手的比赛；在比赛过程中，参赛选手应严格遵守相关专业的操作规程，安全、文明参赛；按照规定处理食品垃圾。

## （二）项目特别规定

1.技能竞赛场地在大赛主委会指定的赛场进行。

2.参赛选手必须携带身份证，并佩戴参赛证件，除竞赛必备用具外，不得携带任何技术资料、工具书、通讯和摄像工具。

3.通过抽签确定场次及出场顺序和工位号，并按工位号就位，选手穿着统一的实验服（白大褂），所有装备及服装不得有参赛单位或参赛个人相关的信息，否则以零分处理。

4.考试设置检录环节，参赛选手开赛迟到30分钟及以上者，按自动弃权处理，该项成绩记为0分。

5.竞赛过程中，参赛选手须严格遵守操作规程，保证设备及人身安全，并接受裁判员的监督和警示；确因设备故障导致选手中断竞赛，由竞赛裁判长视具体情况做出补时或延时的决定。

6.选手须在规定时间内完成竞赛，在考试过程中的休息或如厕时间均计算在竞赛时间内。

7.竞赛结束后，参赛选手须完成现场清理并将设备恢复到初始状态，经裁判员确认后方可离开赛场。若参赛选手提前完成竞赛，应向裁判员举手示意，裁判记录操作实际时间。经裁判员确认后方可离开赛场。

8.除参赛选手及指定负责赛场的裁判和工作人员外,有关领导及新闻宣传人员应在主委会负责人陪同下进入竞赛现场,进入现场人员均佩戴规定的标志遵守赛场纪律,其他人员一律谢绝进入竞赛场地。

# 附件：实操考试样题

## 任务1  化学分析操作

## 样品总酸含量的测定

一、HSE

请描述本项目中涉及的可能对本人及他人造成伤害的因素并列出实验过程中可能产生的对环境造成的污染及相应的措施。

二、考核内容

（1）NaOH标准溶液的标定。

（2）样品总酸含量的测定。

（3）数据处理

（4）完成实验报告。

三、完成总时间

120min

四、主要仪器设备和试剂清单

表1  仪器设备清单（一个工位）

| 序号 | 仪器名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析天平 | 感量0.1mg | 1台 |
| 2 | 滴定管 | 50mL | 1支(自带) |
| 3 | 烧杯 | 100mL，250mL | 4个，3个 |
| 4 | 量筒 | 100mL | 1个 |
| 5 | 锥形瓶 | 250 mL | 8个 |
| 6 | 容量瓶 | 250 mL | 1个 |
| 7 | 移液管 | 25 mL | 1支 |
| 8 | 标签纸，记号笔 |  | 若干 |
| 9 | 个人安全防护用品 |  | 1套 |
| 10 | 其它常用辅助性仪器设备 |  |  |

（注：大赛组委可提供需自带的仪器，但仪器量值准确性无法保证）

表2  试剂清单

| 序号 | 试剂名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠标准溶液 | 0.1-0.2mol/L | 足量 |  |
| 2 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准试剂 | 足量 | 干燥恒重 |
| 3 | 酚酞指示液 | 10g/L | 足量 |  |
| 4 | 工业乙酸样品 |  | 足量 |  |
| 5 | 食醋样品 |  | 足量 |  |
| 6 | 纯水 |  | 足量 | 无二氧化碳 |

五、实验过程

样题一：工业乙酸中总酸含量的测定

1.NaOH(0.2mol/L)标准滴定溶液标定

（1）操作步骤

准确称取105℃～110℃电烘箱中干燥至恒重的工作基准试剂邻苯二甲酸氢钾1.5g（准确至0.0002g）置于250mL锥形瓶中，加入50mL无二氧化碳的水溶解，加2-3滴酚酞指示液（10g/L），用待标定的氢氧化钠溶液滴定至溶液呈微红色，并保持30s。平行标定4次，并做空白试验。

（2）NaOH标准液浓度计算

计算NaOH标准滴定溶液的浓度cNaOH，单位mol/L。

CNaOH=m×1000（V−V0）×M

式中：

m－邻苯二甲酸氢钾的质量，g；

V－（消耗）氢氧化钠标准滴定溶液的体积，mL；

V0－空白消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，mL；

M－邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量，204.22g/mol。

2.工业乙酸的测定

（1）操作步骤

用减量法准确称取2.5g（准确至0.0002g）工业乙酸试样于预先装有50mL无CO2蒸馏水的250mL锥形瓶中，加2-3滴10g/L酚酞指示剂，用NaOH标准溶液滴定至微红色30s不褪色即为终点。平行测定3份。

（2）工业乙酸中总酸的含量（以乙酸计），按下式计算

计算公式：

ω=V1×C×M1000×m×100%

式中：

ω－工业乙酸中总酸的含量，%；

V1－试样消耗氢氧化钠标准滴定液的体积，mL；

c－氢氧化钠标准滴定溶液的浓度，mol/L；

M－乙酸的摩尔质量的数值，g/mol（M=60.05）；

m－试样质量，g。

样题二：食醋中总酸含量的测定

1.NaOH(0.1mol/L)标准滴定溶液标定

（1）操作步骤

准确称取105℃～110℃电烘箱中干燥至恒重的工作基准试剂邻苯二甲酸氢钾0.75g（准确至0.0002g）置于250mL锥形瓶中，加入50mL无二氧化碳的水溶解，加2-3滴酚酞指示液（10g/L），用待标定的氢氧化钠溶液滴定至溶液呈微红色，并保持30s。平行标定4次，并做空白试验。

（2）NaOH标准液浓度计算

计算NaOH标准滴定溶液的浓度cNaOH，单位mol/L。

CNaOH=m×1000（V−V0）×M

式中：

m－邻苯二甲酸氢钾的质量，g；

V－（消耗）氢氧化钠标准滴定溶液的体积，mL；

V0－空白消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，mL；

M－邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量，204.22g/mol。

2.食醋中总酸含量的测定

（1）操作步骤

用移液管吸取25.00mL食醋样品于250mL容量瓶中，用蒸馏水稀释、定容，摇匀后备用。吸取25.00mL已稀释的醋酸溶液，于预先装有25mL无CO2蒸馏水的250mL锥形瓶中，加2-3滴10g/L酚酞指示剂，用NaOH标准溶液滴定至微红色30s不褪色即为终点。平行测定3份。

（2）食醋中总酸的含量（以乙酸计），按下式计算

计算公式：

X=V1×C×M×100V×25250

式中：

X－食醋的总酸含量，[以100mL 溶液中CH3COOH的含量表示]；

V1－试样消耗氢氧化钠标准滴定液的体积，mL；

c－氢氧化钠标准滴定溶液的浓度，mol/L；

100－100mL试样；

M－醋酸的质量的数值，g/mol（M=60.05）；

六、报告

请完成该模块实验报告，报告内容包含HSE内容、实验过程记录与数据处理、实验数据处理计算过程和样品测定结果报告。

## 任务2  仪器分析操作

## 水样中金属铁含量的测定（分光光度法）

一、HSE

请描述本项目中涉及的可能对本人及他人造成伤害的因素并列出实验过程中可能产生的对环境造成的污染及相应的措施。

二、考核内容

（1）工作曲线制作。

（2）水样中金属铁含量测定。

（3）数据处理及结果计算。

（4）实验室安全、卫生管理。

（5）完成实验报告。

三、完成总时间

120min。

四、主要仪器设备和试剂清单

表1  仪器设备清单

| 序号 | 仪器名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分光光度计 | 符合标准要求 | 1台 | 承办单位提供 |
| 2 | 石英/玻璃 比色皿 | 1cm | 各2个 | 自带 |
| 3 | 吸量管 | 5mL | 1支 | 自带 |
| 4 | 吸量管 | 10mL | 2支 | 自带 |
| 5 | 容量瓶 | 100mL | 12个 | 自带 |
| 6 | 容量瓶 | 250mL | 1个 | 自带 |
| 7 | 移液管 | 25mL | 1支 | 自带 |
| 8 | 烧杯 | 100mL | 2个 | 承办单位提供 |
| 9 | 烧杯 | 500mL | 2个 | 承办单位提供 |
| 10 | 量筒 | 50mL | 2个 | 承办单位提供 |
| 11 | 量筒 | 10mL | 2个 | 承办单位提供 |
| 12 | 胶头滴管 |  | 1个 | 承办单位提供 |
| 13 | 其他用品（吸水纸、标签纸，记号笔、个人安全防护用品等） |  | 若干 | 承办单位提供 |

（注：大赛组委可提供需自带的仪器，但仪器量值准确性无法保证）

表2  试剂清单

| 序号 | 试剂名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁标准储备液 |  | 足量 | 承办单位提供 |
| 2 | 水样 | 约50μg/mL | 足量 | 承办单位提供 |
| 3 | 磺基水杨酸溶液 | 10% | 足量 | 承办单位提供 |
| 4 | 氨水溶液 | 1+1 | 足量 | 承办单位提供 |
| 5 | 盐酸羟胺溶液 | 1% | 足量 | 承办单位提供 |
| 6 | 醋酸-醋酸钠 缓冲溶液 | pH=4.6 | 足量 | 承办单位提供 |
| 7 | 邻菲啰啉溶液 | 0.1% | 足量 | 承办单位提供 |
| 8 | 试验用水 |  | 不限 | 承办单位提供 |

玻璃量器按照国家规范和行业标准进行采购，符合JJG196-2006常用玻璃量器检定规程。

五、实验过程

样题一：水样中金属铁含量的测定（磺基水杨酸分光光度法）

1.标准工作曲线制作

（1）标准使用液的配制：取一定量的铁标准储备液配成浓度为40μg/mL的铁标准使用液。

（2）标准系列溶液的配制：精密移取不同体积的上述标准溶液置于7个100mL容量瓶中（含空白），配制成铁含量的标准系列溶液。

（3）显色：制作标准工作曲线的每个容量瓶中溶液按以下规定同时同样处理：加10%的磺基水杨酸溶液20mL，在不断摇动下逐滴加入1+1氨水溶液至溶液呈鲜明黄色，再多加20滴，用水稀释至刻度，摇匀。

（4）测定：以空白溶液为参比，在420nm波长处进行吸光度测定。以浓度为横坐标，以相应的吸光度为纵坐标绘制标准工作曲线。

2.水样中金属铁含量的测定

（1）显色与测定：准确移取一定体积的未知铁试样溶液于100mL容量瓶中，加10%的磺基水杨酸溶液20mL，在不断摇动下逐滴加入1+1氨水溶液至溶液呈鲜明黄色，再多加20滴，用水稀释至刻度，摇匀。按照工作曲线制作时相同的测定方法，在420nm波长处进行吸光度测定。平行测定3份。

（2）由测得吸光度从标准工作曲线查出待测溶液中铁的浓度，根据未知铁试样溶液的稀释倍数，求出未知铁试样溶液中铁含量。

（3）水样中金属铁含量按下式计算：

式中：—水样中金属铁的浓度，μg/mL；

—从标准工作曲线查得的待测溶液中铁的浓度，μg/mL；

—水样的稀释倍数。

样题二：水样中金属铁含量的测定（邻菲啰啉分光光度法）

1.标准工作曲线制作

（1）标准使用液的配制：取一定量的铁标准储备液配成浓度为40μg/mL的铁标准使用液。

（2）标准系列溶液的配制：精密移取不同体积的上述标准溶液置于7个100mL容量瓶中（含空白），配制成铁含量的标准系列溶液。

（3）显色：制作标准工作曲线的每个容量瓶中溶液按以下规定同时同样处理：加2mL盐酸羟胺溶液，摇匀后加10mL缓冲溶液和5mL 邻菲啰啉溶液，用水稀释至刻度，摇匀，放置不少于15min。

（4）测定：以空白溶液为参比，在510nm波长处进行吸光度测定。以浓度为横坐标，以相应的吸光度为纵坐标绘制标准工作曲线。

2.水样中金属铁含量的测定

（1）显色与测定：准确移取一定体积的未知铁试样溶液于100mL容量瓶中，加2mL盐酸羟胺溶液，摇匀后加10mL缓冲溶液和5mL 邻菲啰啉溶液，用水稀释至刻度，摇匀。放置不少于15min后，按照工作曲线制作时相同的测定方法，在510nm波长处进行吸光度测定。平行测定3份。

（2）由测得吸光度从标准工作曲线查出待测溶液中铁的浓度，根据未知铁试样溶液的稀释倍数，求出未知铁试样溶液中铁含量。

（3）水样中金属铁含量按下式计算：

式中：—水样中金属铁的浓度，μg/mL；

—从标准工作曲线查得的待测溶液中铁的浓度，μg/mL；

—水样的稀释倍数。

六、报告

完成一份报告，应包括：实验过程中必须做好的健康、安全、环保措施；实验过程记录、数据处理、结果评价和问题分析。